附件:             报价单

项目名称：定制玻璃罩排烟机（二次）

| 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃罩排烟机 | - 名称; - 规格（mm）; - 单位; - 尺寸; 参数要求. - 玻璃脱排烟罩; - 5600*1100*500; - ㎡; - 8.2; 钢化8mm玻璃烟罩，304食品级不锈钢，厚度1.2mm。. - 不锈钢烟网; - 与烟罩匹配; - 块; - 11. - 镀锌板卧式烟管连堵头; - /; - ㎡; - 12. - 镀锌板排烟管道; - /; - ㎡; - 6. - 镀锌板变头; - /; - ㎡; - 8. 风柜; 5.5KW; - 台; - 1; 双吸离心风机。. | 1 | 套 |  |
| 备注：本项目为交钥匙采购 |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

联系人及电话：

地址：